## QA(2025.10.29)
2025-10-29
質問に対する回答 |  |  |  | 公益財団法人私立大学退職金財団
No | 質問事項 | 該当資料 | 質問内容 | 回答
1 | 各サーバのサイト要件について | 調達仕様書 ２．調達範囲 | データセンターのサイト（場所）は、東京近郊等の要件や希望はあるか。 | 日本国内のデータセンターサイトとする。
2 | バックアップサーバのネットワーク回線について | 調達仕様書 (参考)現行の事務基盤の概要 ２．構成イメージ | 現在、事務系盤と遠隔地バックアップサーバ（名古屋データセンター）とはどのようなネットワークで接続されているか。 | 現委託先が契約しており、Master'sOne回線と聞いている。
3 | ネットワーク回線について | 調達仕様書 (参考)現行の事務基盤の概要 ２．構成イメージ | 「Master's One」ネットワークのインターネットGWでは、FW機能があるか。 | Master'sOne回線からインターネットへの通信は行っていない。
4 | ネットワーク回線について | 調達仕様書 (参考)現行の事務基盤の概要 ２．構成イメージ | 「Master's One」ネットワークのインターネットGWでは、外部からのインバウンド通信の利用がありますか。インバウンド通信不可（拒否）にしているか。 | インバウンド通信はない。
5 | ネットワーク回線について | 調達仕様書 (参考)現行の事務基盤の概要 ２．構成イメージ | 「業務システム仮想基盤」について 事務系基盤と同じデータセンターに設置されているか。 | 同じデータセンターの同一フロアに設置されている。
6 | 各サーバのサイト要件について | 調達仕様書 ２．調達範囲 | 暗号系ファイルサーバの移行先環境について、サーバ環境がインターネット接続不可（閉域ネットワークでの接続）の場合であっても、パブリッククラウド利用での提案はNGとなるか。 | 以下の要件を満たしていることを提案書に記載すること。 １．システム障害やサービス提供者の設定ミスなどが起きても、データが他の共用利用者から絶対に閲覧できない。 ２．契約利用終了後に完全なデータ消去（物理破壊またはNIST SP800-88 Rev.1相当のデータ消去）を行う。
7 | 各サーバのサイト要件について | 調達仕様書 ３－１．機能要件 | 暗号化はOSファイルシステム以上のレイヤでの実施することが必須か。ストレージレベルでの暗号化などOS以下のレイヤで暗号化することで代替可能か。 | 管理者権限等を悪用した内部不正に対応する目的のため、ファイルシステムまたはアプリケーションレベルでの暗号化とする。
8 | 各サーバのサイト要件について | 調達仕様書 (参考)現行の事務基盤の概要 3.暗号系サーバ機の構成 | ファイルサーバの必要量および移行対象容量はどの程度か。 | 調達仕様書 3ページ 3-1(9)ファイルサーバの要件を参照。
9 | データ移行について | 調達仕様書 ５．移行、研修 | データ移行時に暗号化解除することは可能か。 | 移行データの暗号は解除する。
10 | データの移動について | 調達仕様書 ３－１．機能要件 | 限定的なユーザーは暗号系ファイルサーバからSharePointにデータを移動できるのか。移動できる場合、そのデータは暗号化を解除した状態で移動されるのか。もしくは、移動した本人しか復号化できない形式で移動されるのか。 | 暗号領域から通常領域へファイルを移動する際、移行用のフォルダに保存した時点で暗号が解除されている。
11 | 扱うファイルの特性について | 調達仕様書 ３－３．セキュリティ要件 | 暗号系ファイルサーバで取り扱う必要のあるデータ特性はなにか。（マイナンバーを扱う名簿データ/帳票データ等） | 個人情報(氏名、生年月日)、維持会員別の固有情報であり、マイナンバーは保有してない。
12 | 各サーバのサイト要件について | 調達仕様書 (参考)現行の事務基盤の概要 | AD/DNSについてはVDIへのログインおよび暗号化ファイルサーバのアクセス管理専用の認識でよいか。 | 認識のとおり。
13 | 各サーバのサイト要件について | 調達仕様書 (参考)現行の事務基盤の概要 | ActiveDirectoryのユーザーデータは現行環境から移行する必要はあるか。 | 移行する必要はない。 新しい事務基盤で必要なら移行しても問題ない。
14 | Dr.Sumについて | 調達仕様書 ３－１．機能要件 | Dr.SUMで分析しているデータはどのようなものか。また、Dr.SUMについて提案ベンダーに期待する作業範囲はどこまでか（商品調達まで、インストールまで、導入支援までなど） | 業務DBに登録されているデータを登録し、事務に必要なデータを抽出したり、アクチュアリへ今後の収支を予測を依頼するための提供データの抽出を行っている。 期待する作業範囲は導入から運用まで。
15 | バックアップについて | 調達仕様書 ３－３．セキュリティ要件 | 利用者自身がリストア可能なバックアップはボリュームシャドウコピー機能でもよろしいか。 | 問題ない。
16 | バックアップについて | 調達仕様書 ３－３．セキュリティ要件 | 遠隔地のバックアップからのリストアは管理者が実施できればよろしいか。 | 問題ない。
17 | バックアップについて | 調達仕様書 ３－３．セキュリティ要件 | 遠隔地バックアップからのリストア時間に要件はあるか。 | リストア環境が用意できて、３日以内にフルリストアできることとする。
18 | 契約終了後のデータの消去について | 調達仕様書 ３－１．機能要件 | No.6（ファイルサーバ）の回答「契約利用終了後に完全なデータ消去（物理破壊またはNIST SP800-88 Rev.1相当のデータ消去）を要件いたします。」というのは、ファイルサーバのみではなく、VDI環境（クライアント側）に対しても同じ要件となるか。 | VDI環境に業務データが残っていないのでデータ消去は不要である。
19 | インタネット回線について | 調達仕様書 ３－１．機能要件 | 通常系がFAT-PC、SharePointに移行完了後、インターネット通信は事務所と接続されているNuroのインターネットを利用するか。（Master's One回線経由ではない） | Nuro回線経由で接続する。
20 | ネットワーク回線について | 調達仕様書 ３－１．機能要件 | 既存ベンダーのDCと、新たな環境（新・暗号系環境）を接続することはDC側ルールで不可とである場合。新環境とお客様事務所とを接続するためのネットワークもセットで必要になる認識で相違ないか。 | 業務システムの接続はインターネット経由で新環境から接続する構成を想定している。
21 | ネットワーク回線について | 調達仕様書 ３－１．機能要件 | （既存ベンダーのDCと新たな環境（新暗号系環境）がネットワーク接続不可の場合） 業務システムは、既存DCからの移設が必要になるのではないか。 | 業務システムは今回は移設しない。 2029年度に次期業務システムと事務基盤構築を含めて入札を行う予定であり、それまでの間は、インターネット経由での利用を想定している。
22 | 会社概要について | 実施要領 ５．参加申込 | 会社案内のパンフレットを想定しておりますが、問題ないか。 | 問題ない。
23 | 同種業務又は類似業務の受託実績を示す書類 | 実施要領 ５．参加申込 | 具体的にどういった内容を想定しているか。 | 構築時期、規模、構成上の特徴などを想定しており、開示できる範囲でよい。
24 | 提出書類について | 実施要領 ８．提出書類に作成及び提出 | 非上場企業であるため、キャッシュフロー計算書は外に提出していない。 | 開示できる財務諸表でよい。
25 | 提出書類について | 実施要領 ８．提出書類に作成及び提出 | 「配置予定者調書」に様式はあるか | 様式はない。
26 | 参加資格について | 実施要領2(5)② | 「貴社プロジェクトリーダーがプレゼンテーションに参加すること」とありますが、契約後にスケジュールや能力などを考慮して担当のアサインを実施している。プレゼンテーション時点でプロジェクトリーダーの指定が難しいが、必須要件か。 | 問題無く構築できるか否かを判断するための重要要件としている。 プレゼンテーション時点で特定できない事情がある場合は提案書にその事情と構築できることを担保する内容を明記すること。
27 | データ移動について | 調達仕様書P.2 3-1(4) | 「FATPCから新環境へデータを移動できること」とあるが、既存のSurfaceに保存されているデータを新FATPCに移動するという意味でよいか。また、データの内容は何か。（マイドキュメント、特定フォルダ、など） | FatPCを利用してSharepoint上にあるファイルを新環境へデータ移動できること、また、逆方向（新環境からFatPC若しくはSharepoint上のフォルダ）に権限者のみファイルを移動することができるようにする。
28 | ファイルサーバ要件について | 調達仕様書P.3 3-1(9) | 「契約期間満了後のファイルサーバの物理破壊」とあるが、クラウドサーバとする場合は契約期間満了後の契約停止とすることで問題ないか。 | 以下の要件を満たしていることを提案書に記載すること。 ・契約利用終了後に完全なデータ消去（物理破壊またはNIST SP800-88 Rev.1相当のデータ消去）を行う。
29 | 非機能要件について | 調達仕様書P.4 3-2(2) | 「業務利用時間」は、最大利用時間を超えた場合は強制的にシャットダウンするなどの機能が必要ということか。 | 利用時間を超えて強制シャットダウン等の機能は必要ない。
30 | セキュリティ要件について | 調達仕様書P.4 3-3(5) | 「利用期間中、メーカーのサポートを適切に受けられるよう、サポート対象のバージョンを維持し、必要に応じてアップデートを実施すること」「システムの脆弱性情報が公表された場合、必要に応じて修正パッチを適用すること」とあるが、都度スポット見積提示しての提案でよいか。 保守サービス費用として毎月の定額での提示が必要か。 | Windows Updateの様な定期的に実施されるものを保守サービス費用の範囲とする。スポットで見積の提示が必要なものは概算金額と想定実施回数を提案書に明記する。
31 | セキュリティ要件について | 調達仕様書P.4 3-3(13) | ・脆弱性診断は導入後の1回のみ実施すればよいか、定期的に実施する方針かどちらか。 ・診断の結果、脆弱性対応を行う場合は脆弱性の内容によっては都度見積提示しての提案になるが問題ないか。 | 脆弱性診断は毎年行う。初回(納品前)の脆弱性対応は構築費用に含め（御社負担）、納品後に行った脆弱性診断結果への対応は都度見積とする。
32 | 運用・保守要件について | 調達仕様書P.5 3-4(3)(4) | 「セキュリティインシデント発生時には対応支援を行うこと」「障害発生時には、復旧作業及び原因調査を実施すること」とあるが、例えばウィルス発生などによる障害時に、ウィルス駆除や端末の初期化、端末の隔離やフォレンジック調査など作業が多岐に渡り、都度内容に応じて見積提示しての提案でよいか。 | セキュリティインシデント発生時の対応費用は都度見積とする。（御社の瑕疵によるインシデントを除く）
33 | 運用・保守要件について | 調達仕様書P.5 3-4 運用業務(5) | 「システムリプレイス時には、導入支援（情報提供、設定変更等）を行うこと」とあるが、内容によって協議のうえ見積提示しての提案でよいか。 | システムリプレイス時の支援費用は別途見積とする。
34 | 運用・保守要件について | 調達仕様書P.5 3-4 保守業務(1) | 「ハードウェアを導入した場合には、定期点検、障害対応、障害要因に基づく設定変更作業及び交換作業などを実施すること」とあるが、監視モジュールによる遠隔監視や通報サービスを導入した場合でも定期点検で訪問する必要があるか。 | 提案書に提案内容で十分なサービス提供ができることを明記すること。
35 | 移行、研修について | 調達仕様書P.6 5(1) | 「現暗号化系システムのデータはすべて新事務基盤へ移行すること」とあるが、移行対象データの一覧は提示可能か。 | 対象データはExcel.Word,PDFなどのファイルであり、一覧の提供予定はない。工数見積もり等で必要な場合は理由を提示すること。
36 | 移行、研修について | 調達仕様書P.6 5(3) | 「事務基盤の切り替えは当財団の休日の間(土日祝日及び当財団が定める夏季休業日(3 日間))に行い、営業日に影響を与えないこと」とあるが、想定している日程はあるか。 | 第一候補は2026年8月11日～16日である。
37 | 現行の事務基盤の概要について | 参考資料P.1 (9)利用者数 | 「通常系12名、暗号系10名」とあるが、どちらも利用する人がいるか。それとも12名と10名は完全に分かれていて合計22名いるということか。 | 役員2名、職員10名、合計12名である。
38 | 現行の事務基盤の概要について | 参考資料P.2 3 | 「暗号系サーバ機の構成」に現状のディスク容量の記載があるが、入れ替え後の必要容量の目安はあるか。 | 調達仕様書 3ページ 3-1(9)ファイルサーバの要件を参照。
39 | 現行の事務基盤の概要について | 参考資料P.3 4 | 通常系のサーバはSharePointOnlineをファイルサーバとして利用している以外には存在しないということでよいか。 | 他にファイルサーバは使用していない。
40 | ２．調達範囲 | 調達仕様書 P.1 | Web分離されたデスクトップ環境をセッションホスト方式とし、1台に複数ユーザーが共用することで台数を集約するパターンは許容されるか。 | 共有しない。
41 | ２．調達範囲 | 調達仕様書 P.1 | パブリッククラウドを利用する場合、パブリッククラウド上のサーバと業務システムの接続をMaster'sONE VPN網で接続する方式は、許容されるか。 | 財団が契約するMaster’sOne回線を経由しての業務システムへ接続することは可能である。
42 | ２．調達範囲 | 調達仕様書 P.1 | Master'sONE VPN網とパブリッククラウドつなぐ専用線が許容される場合、専用線の帯域は100Mbpsの帯域確保のプランでよいか。 | 業務システムのみに接続するのであれば100MBpsで問題ないが、Dr.Sum用のデータ伝送を行うのであれば対策が必要と考える。
43 | ３． 事務基盤の要件 ３－１ 機能要件 （５） 印刷機能 | 調達仕様書 P.2 | 財団事務所からMaster'sONE VPN網に接続している回線は、維持するか。 | 撤去する。
44 | ３． 事務基盤の要件 ３－１ 機能要件 （５） 印刷機能 | 調達仕様書 P.2 | 「当財団 LAN（新設）」は どのようなネットワークか。 | 当財団内に複合機とPCをLANで結び、インターネット回線を接続したLANを構築する。
45 | ３． 事務基盤の要件 ３－１ 機能要件 （９） ファイルサーバの要件 | 調達仕様書 P.3 | ファイルサーバーについて、パブリッククラウドであってもISMAP準拠のパブリッククラウド製品であれば、仮想サーバーとして構築することは、仕様上許容されるか。 | 以下の要件を満たしていることを提案書に記載すること。 １．システム障害やサービス提供者の設定ミスなどが起きても、データが他の共用利用者から絶対に閲覧できない。 ２．契約利用終了後に完全なデータ消去（物理破壊またはNIST SP800-88 Rev.1相当のデータ消去）を行う。
46 | ３． 事務基盤の要件 ３－１ 機能要件 （１０） Dr.Sum の導入又は同等の機能を提供しデータ分析を行うことができること。 | 調達仕様書 P.3 | Dr.Sumライセンスは既に貴財団が保有しているライセンスを引き続き利用して問題ないか。 | 問題ない。
47 | ３． 事務基盤の要件 ３－２ 非機能要件 （２） 業務で利用する時間は平日 8 時～18 時まで(最大 22 時まで)とする。 | 調達仕様書 P.4 | Web分離されたデスクトップ環境をパブリッククラウドで構築する場合、提示された時間で起動と停止を行うことを想定している。平日 起動5時、停止24時、土日については停止しておく想定でよいか。なお、臨時での使用を想定し、財団での稼働対応を実施する想定も提案する。 | 臨時の使用に対応できれば、平日 起動7時 停止20時 土日祝日は停止で問題ない。
48 | ３． 事務基盤の要件 ３－２ 非機能要件 （２） 業務で利用する時間 | 調達仕様書 P.4 | サーバの稼働時時間のご要望はあるか。 24時間365日稼働想定か。 | 夜間にデータ伝送等を行わなければデスクトップ環境と同じ稼働時間でよい。
49 | ３． 事務基盤の要件 ３－２ 非機能要件 （４） 納品物 | 調達仕様書 P.4 | 事務基盤に少しでも関わるサービス類すべてのマニュアルを貴財団に納品する必要があるか。 例 ・FATPCから「Web分離されたデスクトップ環境」への接続手順 ・FATPC⇔新環境間のデータの移動方法 といった上記レベルのものになるのか、それともクラウドサービスの詳細な管理方法をまとめたドキュメントが必要か。 | クラウドサービスの詳細な管理方法についてのマニュアルは不要だが、利用者がシステムを利用する際の操作は当然として、事務基盤の構成や設定値、保守に関するマニュアルは必要である。
50 | ３． 事務基盤の要件 ３－３ セキュリティ要件 （４） 機器を導入する場合、冗長性を考慮すること。 | 調達仕様書 P.4 | BCPを考慮し、本番環境を配置するリージョンとは別のリージョンにも同一環境を構築する必要はあるか。 | 別リージョンによる事務基盤の二重化は不要である。
51 | ３． 事務基盤の要件 ３－４ 運用・保守要件 （５） システムリプレイス時には、導入支援（情報提供、設定変更等）を行うこと。 | 調達仕様書 P.5 | 「システムリプレイス時には、導入支援（情報提供、設定変更等）を行うこと。」の「システムリプレイス時」とは、本入札（事務基盤の更改及び運用保守業務）のことを意味するか。 それとも、事務基盤更改が必要となる可能性のある、2029年度に実施するリプレイスのことを意味するか。 | 2029年度に業務システムおよび事務基盤の更改を予定しており、このリプレイスを指している。